## SSE_1 MERCALLI)
REGISTRO EVENTI SSE_1 METRO CAGLIARI SEDE TERRITORIALE FERROVIARIA DI MONSERRATO
| SEZIONE MT | ANOMALIA |  |  |  | AZIONI CORRETTIVE
|  | Enel | Guasto | MTZ Pr | R.ST
1 | SCOMPARTO PROTEZIONE 52L
2 | SEZIONATORE 89TL
3 | INTERRUTORE 52L
4 | [PG] 50 51 51N
5 | SEZIONATORE TERRA 89T
6 | SCOMPARTO MISURE
7 | 89M-FUSIBILI-TVM-89TM
8 | SCOMPARTO PROTEZIONE 52G1
9 | SEZIONATORE 89G1
10 | INTERRUTORE 52G1
11 | [PG] 50 51 51N
12 | SEZIONATORE TERRA 89TG1
13 | SCOMPARTO PROTEZIONE 52G2
14 | SEZIONATORE 89G2
15 | INTERRUTORE 52G2
16 | [PG] 50 51 51N
17 | SEZIONATORE TERRA 89TG2
18 | SCOMPARTO PROTEZIONE 52G3
19 | SEZIONATORE 89G3
20 | INTERRUTORE 52G3
21 | [PG] 50 51 51N
22 | SEZIONATORE TERRA 89TG3
23 | Scomparto Protezione TRAFO SA
24 | 89SA-FUSIBILI-89TSA
| SEZIONE MT/BT | ANOMALIA |  |  |  | AZIONI CORRETTIVE
|  | Enel | Guasto | MTZ Pr | R.ST
1 | TRAFO TR1 1.800/900-900[KVA]
2 | TRAFO TR2 1.800/900-900[KVA]
3 | TRAFO TR3 1.800/900-900[KVA]
4 | TRAFO SA 125[KVA]
| SEZIONE DC-750Vcc | ANOMALIA |  |  |  | AZIONI CORRETTIVE
|  | Enel | Guasto | MTZ Pr | R.ST
1 | Armadio RZA1+RZB1 1.500kW
2 | Sezionatore Bipolare Motorizzato 89G1
3 | Protezioni [26] [Furc RZ] [32G1] [64G1]
4 | Bobina Interfasica - Shunt - TA64G1
5 | Armadio RZA2+RZB2 1.500kW
6 | Sezionatore Bipolare Motorizzato 89G2
7 | Protezioni [26] [Furc RZ] [32G2] [64G2]
8 | Bobina Interfasica - Shunt - TA64G2
9 | Armadio RZA3+RZB3 1.500kW
10 | Sezionatore Bipolare Motorizzato 89G3
11 | Sezionatore Bipolare Motorizzato 89G2
12 | Chiuditore di Terra [71]-[45-59-76]
13 | SABARRE OMNIBUS [750Vcc]
14 | Scomparto Interruttore Extrarapido 54F1 RM
15 | DIA-IGTV Prova Linea Shunt 89TF1 SPD
16 | Scomparto Interruttore Extrarapido 54F2 MG
17 | DIA-IGTV Prova Linea Shunt 89TF2 SPD
18 | Scomparto Interruttore Extrarapido 54F3 Dispo.
19 | DIA-IGTV Prova Linea Shunt 89TF3 SPD
| SEZIONE BT | ANOMALIA |  |  |  | AZIONI CORRETTIVE
|  | Enel | Guasto | MTZ Pr | R.ST
1 | QUADRO BT SA
2 | QUADRO BT
3 | QUADRO CARICA BATTERIE
4 | Alimentatore Stabilizzato 24-110[V]
5 | ARMADIO BATTERIE
6 | QUADRO SCADA-TEELCONTROLLO
7 | MOSAICO SSE
8 | PANNELLO ALLARMI
9 | IMPIANTO LUCI
10 | IMPIANTO PRESE
11 | ESTRATTORI ARIA
12 | UPS
| IMPIANTO DI TERRA | ANOMALIA |  |  |  | AZIONI CORRETTIVE
|  | Enel | Guasto | MTZ Pr | R.ST
1 | Conduttori PE, di Terra,Collettore
| ALTRO | Soostituzione Estintori |  |  |  | Stacco Program. Enel | Pulizia Locale
|  | Sostituzione DPC |  |  |  | Sostituzione Cartellonistica | Manutenzione Locale
ANNOTAZIONI ED OSSERVAZIONI
| LEGENDA |  |  | Operatore ____________ Firma ________________
| Enel: Mancata Erogazione |  |  | Operatore ____________ Firma ________________
| MTZ Pr: Manutenziona Programmata |  |  | Operatore ____________ Firma ________________
| R.ST: Richiesta Stacco Tensione |  |  | Data __________________ |  |  | Pag _____/_______