## ANNUALE
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DA EFFETTUARE SEMPRE CON CIRCUITO NON ENERGIZZATO, ESEGUENDO LE RELATIVE PROCEDURE PER LA TOLTA TENSIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SSE |  |  |  | REGISTRO DI MANUTENZIONE SSE_2 GOTTARDO
|  | IMPIANTO: SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SEDE TERRITORIALE MONSERRATO |  |  |  |  | SERVIZIO: ISAT MONSERRATO
DATA: |  | SCHEDA TRSA.A |  |  |  |  | N°
INTERVENTI ED ATTIVITA' MANUTENTIVE PERIODICITA': ANNUALE
TRAFORMATORE TRIFASE IN RESINA SERVIZI AUSILIARI
POS. | DESCRIZIONE | ESITI |  |  |  | AZIONI CORRETTIVE |  | VALORI MISURATI
|  | REG. | IRR. | ES. | NA
1 | Pulizia generale da depositi di polvere con aria secca a bassa pressione e strofinacci asciutti delle bobine esterne avvolgimento MT e del canale di ventilazione MT e BT, cavi in arrivo ed in partenza
2 | Controllo visivo trasformatore nel suo complesso (nucleo, avvolgimento primario, avvolgimenti secondari, terminali, accessori, terminazioni cavi)
3 | Controllo isolamento termosonde scollegate dalla centralina
4 | Controllo funzionalità termosonde PT 100/PTC
5 | Controllo serraggio bulloneria trafo
6 | Controllo serraggio bulloneria ddei collegamenti a stella/triangolo e dei terminali di collegamento MT/BT
7 | Controllo e misura della resistenza d'isolamento degli avvolgimenti tra loro (MT/BTD, MT/BTY e BTD/BTY) e verso massa
8 | Controllo della centratura adegli avvolgimenti MT, BTD e BTY sul nucleo magnetico
8 | Controllo della centralina termometrica (protezione termica 26) e dei valori di taratura: temperatura allarme e temperatura sgancio
10 | Per ulteriori interventi specifici: MANUTENZIONE CORRETTIVA - STRAORDINARIA seguire le istruzioni tecniche e di sicurezza contenute nel Manuale di installazione uso e manutenzione della ditta TESAR SrL
ANNOTAZIONI ED OSSERVAZIONI
LEGENDA:
| REG.: REGOLARE | Firma Operatore
| IRR.: IRREGOLARE | Firma Operatore
| ES.: ESEGUITO | Firma Operatore
| NA: NON APPLICABILE | Firma Operatore
Firma Responsabile Impianto