## ANNUALE PRESE FM
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DA EFFETTUARE SEMPRE CON CIRCUITO NON ENERGIZZATO, ESEGUENDO LE RELATIVE PROCEDURE PER LA TOLTA TENSIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SSE |  |  |  | REGISTRO DI MANUTENZIONE SSE_2 GOTTARDO
|  | IMPIANTO: SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SEDE TERRITORIALE FERROVIARIA MONSERRATO |  |  |  |  | SERVIZIO: ISAT MONSERRATO
DATA: |  | SCHEDA ILL.A |  |  |  |  | N°
INTERVENTI ED ATTIVITA' MANUTENTIVE- PERIODICITA': ANNUALE
IMPIANTO PRESE FM (CEE) 230V - 400V
POS. | DESCRIZIONE | ESITI |  |  |  | AZIONI CORRETTIVE |  | VALORI MISURATI
|  | REG. | IRR. | ES. | NA
1 | Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura
2 | Eseguire il controllo visivo esterno delle condutture per verificare l'integrità
3 | Eseguire la pulizia dell'apprecchiatura
4 | Controllo il serraggio dei collegamenti elettrici e di messa a terra
5 | Verificare l'efficienza del dispositivo di blocco e/o dell'interruttore
6 | Verificare lo stato e la taglia dei fusibili
7 | Dopo aver chiuso la presa e la relativa cassetta, rialimentare la presa e verificare, con il tester, la presenza di tensione
ANNOTAZIONI ED OSSERVAZIONI
LEGENDA:
REG.: REGOLARE
IRR.: IRREGOLARE
ES.: ESEGUITO
NA: NON APPLICABILE
FIRMA CUT

## ANNUALE LUCI
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DA EFFETTUARE SEMPRE CON CIRCUITO NON ENERGIZZATO, ESEGUENDO LE RELATIVE PROCEDURE PER LA TOLTA TENSIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SSE |  |  |  | REGISTRO DI MANUTENZIONE SSE_2 GOTTARDO
|  | IMPIANTO: SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SEDE TERRITORIALE FERROVIARIA MONSERRATO |  |  |  |  | SERVIZIO: ISAT MONSERRATO
DATA: |  | SCHEDA ILL.A |  |  |  |  | N°
INTERVENTI ED ATTIVITA' MANUTENTIVE- PERIODICITA': ANNUALE
IMPIANTO ILLUMINAZIONE ORDINARIA
POS. | DESCRIZIONE | ESITI |  |  |  | AZIONI CORRETTIVE |  | VALORI MISURATI
|  | REG. | IRR. | ES. | NA
1 | Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura
2 | Eseguire il controllo visivo esterno delle condutture per verificare l'integrità
3 | Eseguire il controllo visivo dell'efficienza delle lampade
4 | Sostituire le lampade guaste e con evidenti segni di invecchiamento
5 | Eseguire la pulizia interna ed esterna della plafoniera
6 | Eseguire il controllo visivo dello stato dei componenti interni dell'apparecchio
7 | Sostituire i componenti che presentano evidenti segni di surriscaldamento e/o corrosione
8 | Veriifcare il serraggio dei morsetti e collegamenti elettrici
ANNOTAZIONI ED OSSERVAZIONI
LEGENDA:
REG.: REGOLARE
IRR.: IRREGOLARE
ES.: ESEGUITO
NA: NON APPLICABILE
FIRMA CUT