## imp rilevazione incendi
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DA EFFETTUARE SEMPRE CON CIRCUITO NON ENERGIZZATO, ESEGUENDO LE RELATIVE PROCEDURE PER LA TOLTA TENSIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SSE |  |  |  | REGISTRO DI MANUTENZIONE SSE_1 MERCALLI
|  | IMPIANTO: SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SEDE TERRITORIALE MONSERRATO |  |  |  |  | SERVIZIO: ISAT MONSERRATO
DATA: |  | SCHEDA IMP RIV INC.SE |  |  |  |  | N°
INTERVENTI ED ATTIVITA' MANUTENTIVE- PERIODICITA': SEMESTRALE
IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI
POS. | DESCRIZIONE | ESITI |  |  |  | AZIONI CORRETTIVE |  | VALORI MISURATI
|  | REG. | IRR. | ES. | NA
1 | Controllo funzionamento rilevatori ottici tramite gas di prova
2 | Controllo funzionamento apparecchiature dell'impianto
3 | Controllo della centralina comando/gestione dell'impianto, caricabatterie, verifica connessioni e morsettiere
4 | Controllo e verifica procedura d'accesso alla centrale
5 | Per ulteriori interventi di Manutenzione Programmata e Straordinaria attenersi alle prescrizioni tecniche e di sicurezza indicate dal Costruttore delle apparecchiature
ANNOTAZIONI ED OSSERVAZIONI
LEGENDA:
| REG.: REGOLARE | FIRMA Operatore
| IRR.: IRREGOLARE | FIRMA Operatore
| ES.: ESEGUITO | FIRMA Operatore
| NA: NON APPLICABILE | FIRMA Operatore
FIRMA Responsabile Impianto

## imp antintrusione
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DA EFFETTUARE SEMPRE CON CIRCUITO NON ENERGIZZATO, ESEGUENDO LE RELATIVE PROCEDURE PER LA TOLTA TENSIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SSE |  |  |  | REGISTRO DI MANUTENZIONE SSE_1 MERCALLI
|  | IMPIANTO: SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SEDE TERRITORIALE MONSERRATO |  |  |  |  | SERVIZIO: ISAT MONSERRATO
DATA: |  | SCHEDA IMP ANTINTRU.SE |  |  |  |  | N°
INTERVENTI ED ATTIVITA' MANUTENTIVE- PERIODICITA': SEMESTRALE
IMPIANTO ANTINTRUSIONE
POS. | DESCRIZIONE | ESITI |  |  |  | AZIONI CORRETTIVE |  | VALORI MISURATI
|  | REG. | IRR. | ES. | NA
1 | Prova effrazione e sabotaggio degli accessi controllati
2 | Controllo apparecchiature dell'impianto
3 | Controllo della centralina comando/gestione dell'impianto, caricabatterie, verifica connessioni e morsettiere
4 | Per ulteriori interventi di Manutenzione Programmata e Straordinaria attenersi alle prescrizioni tecniche e di sicurezza indicate dal Costruttore delle apparecchiature
ANNOTAZIONI ED OSSERVAZIONI
LEGENDA:
| REG.: REGOLARE | FIRMA Operatore
| IRR.: IRREGOLARE | FIRMA Operatore
| ES.: ESEGUITO | FIRMA Operatore
| NA: NON APPLICABILE | FIRMA Operatore
FIRMA Responsabile Impianto

## imp CDZ
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DA EFFETTUARE SEMPRE CON CIRCUITO NON ENERGIZZATO, ESEGUENDO LE RELATIVE PROCEDURE PER LA TOLTA TENSIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SSE |  |  |  | REGISTRO DI MANUTENZIONE SSE_1 MERCALLI
|  | IMPIANTO: SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SEDE TERRITORIALE MONSERRATO |  |  |  |  | SERVIZIO: ISAT MONSERRATO
DATA: |  | SCHEDA IMP CDZ.SE |  |  |  |  | N°
INTERVENTI ED ATTIVITA' MANUTENTIVE- PERIODICITA': SEMESTRALE
IMPIANTO CONDIZIONAMENTO
POS. | DESCRIZIONE | ESITI |  |  |  | AZIONI CORRETTIVE |  | VALORI MISURATI
|  | REG. | IRR. | ES. | NA
1 | Verifica efficienza di funzionamento
2 | Controllo dei parametri della macchina con quelli programmati
3 | Pulizia filtri
4 | Controllo scarico condensa
5 | Pulizia batteria di condensazione
6 | Controllo cinghie e parti rotanti
7 | Rilievo ore di funzionamento
8 | Per ulteriori interventi di Manutenzione Programmata e Straordinaria attenersi alle prescrizioni tecniche e di sicurezza indicate dal Costruttore delle apparecchiature
ANNOTAZIONI ED OSSERVAZIONI
LEGENDA:
| REG.: REGOLARE | FIRMA Operatore
| IRR.: IRREGOLARE | FIRMA Operatore
| ES.: ESEGUITO | FIRMA Operatore
| NA: NON APPLICABILE | FIRMA Operatore
FIRMA Responsabile Impianto

## imp estrattori aria
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DA EFFETTUARE SEMPRE CON CIRCUITO NON ENERGIZZATO, ESEGUENDO LE RELATIVE PROCEDURE PER LA TOLTA TENSIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SSE |  |  |  | REGISTRO DI MANUTENZIONE SSE_1 MERCALLI
|  | IMPIANTO: SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SEDE TERRITORIALE MONSERRATO |  |  |  |  | SERVIZIO: ISAT MONSERRATO
DATA: |  | SCHEDA IMP ESTR ARIA.SE |  |  |  |  | N°
INTERVENTI ED ATTIVITA' MANUTENTIVE- PERIODICITA': SEMESTRALE
IMPIANTO ESTRATTORI ARIA
POS. | DESCRIZIONE | ESITI |  |  |  | AZIONI CORRETTIVE |  | VALORI MISURATI
|  | REG. | IRR. | ES. | NA
1 | Verifica efficienza di funzionamento
2 | Controllo parti rotanti
3 | Rilievo ore di funzionamento
4 | Controllo e verifica procedura d'accesso alla centrale
5 | Per ulteriori interventi di Manutenzione Programmata e Straordinaria attenersi alle prescrizioni tecniche e di sicurezza indicate dal Costruttore delle apparecchiature
ANNOTAZIONI ED OSSERVAZIONI
LEGENDA:
| REG.: REGOLARE | FIRMA Operatore
| IRR.: IRREGOLARE | FIRMA Operatore
| ES.: ESEGUITO | FIRMA Operatore
| NA: NON APPLICABILE | FIRMA Operatore
FIRMA Responsabile Impianto