## ANNUALE C.EME
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DA EFFETTUARE SEMPRE CON CIRCUITO NON ENERGIZZATO, ESEGUENDO LE RELATIVE PROCEDURE PER LA TOLTA TENSIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SSE |  |  |  | REGISTRO DI MANUTENZIONE SSE SASSARI
|  | IMPIANTO: SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SEDE TERRITORIALE SASSARI |  |  |  |  | SERVIZIO: ISAT SASSARI
DATA: |  | SCHEDA CEME.A |  |  |  |  | N°
INTERVENTI ED ATTIVITA' MANUTENTIVE- PERIODICITA': ANNUALE [APERTURA INTERRUTTORE 52L]
COMANDO DI EMERGENZA
POS. | DESCRIZIONE | ESITI |  |  |  | AZIONI CORRETTIVE |  | VALORI MISURATI
|  | REG. | IRR. | ES. | NA
1 | Eseguire il controllo visivo esterno dell'involucro di protezione per verificare l'integrità dell'apparecchiatura e la presenza della apposita cartellonistica
2 | Eseguire, se possibile, il controllo visivo delle condutture
3 | Eseguire ila pulizia interna ed esterna dell'apparecchiatura
4 | Eseguire la verifica del corretto funzionamento del comando di emergenza controllando che si apra l'interruttore MT
5 | Verificare con il tester la presenza di tensione ai morsetti del pulsante [bobina di apertura a V< e contatto, in condizoni normali, Chiuso]
6 | Verificare con il tester l'assenza di tensione ai morsetti del pulsante [bobina a lancio di corrente e contatto, in condizoni normali, Aperto]
7 | Ripristinare il Comando di Emergenza
8 | Chiudere l'interruttore MT precedentemente aperto
ANNOTAZIONI ED OSSERVAZIONI
| LEGENDA: |  |  |  |  | FIRMA Operatore
| REG.: REGOLARE |  |  |  |  | FIRMA Operatore
| IRR.: IRREGOLARE |  |  |  |  | FIRMA Operatore
| ES.: ESEGUITO |  |  |  |  | FIRMA Operatore
NA: NON APPLICABILE
FIRMA Responsabile Impianto

## SEMESTRALE C.EME
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DA EFFETTUARE SEMPRE CON CIRCUITO NON ENERGIZZATO, ESEGUENDO LE RELATIVE PROCEDURE PER LA TOLTA TENSIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SSE |  |  |  | REGISTRO DI MANUTENZIONE SSE SASSARI
|  | IMPIANTO: SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SEDE TERRITORIALE SASSARI |  |  |  |  | SERVIZIO: ISAT SASSARI
DATA: |  | SCHEDA CEME.S |  |  |  |  | N°
INTERVENTI ED ATTIVITA' MANUTENTIVE- PERIODICITA': SEMESTRALE [APERTURA INTERRUTTORE 52L]
COMANDO DI EMERGENZA
POS. | DESCRIZIONE | ESITI |  |  |  | AZIONI CORRETTIVE |  | VALORI MISURATI
|  | REG. | IRR. | ES. | NA
1 | Eseguire il controllo visivo esterno dell'involucro di protezione per verificare l'integrità dell'apparecchiatura e la presenza della apposita cartellonistica
2 | Eseguire, se possibile, il controllo visivo delle condutture
ANNOTAZIONI ED OSSERVAZIONI
| LEGENDA: |  |  |  |  | FIRMA Operatore
| REG.: REGOLARE |  |  |  |  | FIRMA Operatore
| IRR.: IRREGOLARE |  |  |  |  | FIRMA Operatore
| ES.: ESEGUITO |  |  |  |  | FIRMA Operatore
NA: NON APPLICABILE
FIRMA Responsabile Impianto