## Locale SSE ANNUALE
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DA EFFETTUARE SEMPRE CON CIRCUITO NON ENERGIZZATO, ESEGUENDO LE RELATIVE PROCEDURE PER LA TOLTA TENSIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SSE |  |  |  | REGISTRO DI MANUTENZIONE SSE_1 MERCALLI
|  | IMPIANTO: SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SEDE TERRITORIALE MONSERRATO |  |  |  |  | SERVIZIO: ISAT MONSERRATO
DATA: |  | SCHEDA LOCALE SSE_1.A |  |  |  |  | N°
INTERVENTI ED ATTIVITA' MANUTENTIVE- PERIODICITA': ANNUALE [FABBRICATO SSE_1]
POS. | DESCRIZIONE | ESITI |  |  |  | AZIONI CORRETTIVE |  | VALORI MISURATI
|  | REG. | IRR. | ES. | NA
1 | Rimuovere gli eventuali materiali non attinenti agli impianti ed eseguire la pulizia del locale
2 | Controllo dello stato delle prese FM di servizio e degli interruttori di comando luci, con verifica dell'assenza di abrasioni, sfiammate e di indebolimenti meccanici.
3 | Controllo integrità delle griglie di arerazione e pulizia delle stesse
4 | Carica estintori
5 | Verificare la presenza della segnaletica di sicurezza, delle indicazioni di primo soccorso e della documentazione di impianto [schema unifilare, schemi funzionali, procedure, manuali d'uso e manutenzione]
6 | Verificare la presenza dei DPI e di estinzione incendi
7 | Eseguire il controllo dello stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti indiretti: reti:canelli, plexiglas, ecc
8 | Verifica stato tinteggiatura interna ed esterna della cabina, controllo presenza infiltrazioni acqua
9 | Verifica l'integrità e la funzionalità dei muri, del tetto, serramenti, l'assenza di infiltrazioni di acqua e umidità, infine lo stato di conservazione dell'impermeabilizzazione della copertura della cabina
10 | Pulizia interna di tutti gli scomparti e cubicoli MT e BT con asportazione meccanica della polvere e trattamento di componenti e parti con stracci e prodotti chimici idonei.
11 | Verifica della temperatura del locale cabina di trasformazione.
12 | Verifica della tensione di alimentazione ENEL (M.T.).
13 | Verifica della tensione all'uscita dei trasformatori in servizio [230V - 400V]
14 | Eventuale manovra sul cambio tensione dei trasformatori di M.T.
15 | Verifica dello stato dei gruppi di continuità (in servizio o in avaria) e temperatura dell'ambiente in cui operano.
16 | Verifica funzionalità del gruppo di continuità/soccorso al servizio degli ausiliari di cabina .
17 | Controllo a vista della SSE e dei suoi vari componenti (quadro MT,quadro CC,trasformatori e loro accessori, celle, quadri BT, strumenti di misura, carica batterie, ecc.).
18 | Pulizia generale delle parti esterne del QUADRO MT, BOX Trasformatori, QUADRO CC: RADDRIZZATORI ed INTERRUTTORI EXTRARAPIDI, QUADRI B.T., ecc..
19 | Pulizia generale del locale SSE (pavimenti, porte e pareti e soffitto) con asportazione della polvere, ragnatele e materiali di risulta.
20 | Esecuzione di manovre ed interventi per l'individuazione di eventuali anomalie pregiudicanti il regolare funzionamento e la continuità di servizio degli impianti elettrici.
21 | Verifica del regolare e corretto funzionamento dei ventilatori di estrazione, del termostato di controllo e del contattore di comando.
22 | Aggiornamento del libro di SSE con la trascrizione di tutti gli interventi manutentivi effettuati sulle parti più significative degli impianti.
23 | Controllo, mediante l'apposito pulsante di prova (test) del regolare intervento degli interruttori differenziali su quadro di BT generale e sottoquadri installati in cabina.
24 | Conduttori e collegamenti di protezione - verifiche ed interventi.integrità, ossidazioni controllo serraggio bulloni
ANNOTAZIONI ED OSSERVAZIONI
| LEGENDA: | Firma Operatore
| REG.: REGOLARE | Firma Operatore
| IRR.: IRREGOLARE | Firma Operatore
| ES.: ESEGUITO | Firma Operatore
| NA: NON APPLICABILE | Firma Operatore
FIRMA Responsabile Impianti

## Locale SSE mensile
REGISTRO DI MANUTENZIONE SSE SASSARI
|  | IMPIANTO: SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SEDE TERRITORIALE MONSERRATO |  |  |  |  | SERVIZIO: ISAT MONSERRATO
DATA: |  | SCHEDA LOCALE SSE_1.M |  |  |  |  | N°
INTERVENTI ED ATTIVITA' MANUTENTIVE- PERIODICITA': MENSILE [FABBRICATO SSE_1]
POS. | DESCRIZIONE | ESITI |  |  |  | AZIONI CORRETTIVE |  | VALORI MISURATI
|  | REG. | IRR. | ES. | NA
1 | Rimuovere gli eventuali materiali non attinenti agli impianti ed eseguire la pulizia del locale
2 | Controllo dello stato delle prese FM di servizio e degli interruttori di comando luci, con verifica dell'assenza di abrasioni, sfiammate e di indebolimenti meccanici.
3 | Controllo integrità delle griglie di arerazione e pulizia delle stesse
4 | Verificare la presenza della segnaletica di sicurezza, delle indicazioni di primo soccorso e della documentazione di impianto [schema unifilare, schemi funzionali, procedure, manuali d'uso e manutenzione]
5 | Verificare la presenza dei DPI e di estinzione incendi
6 | Eseguire il controllo dello stato di conservazione delle strutture di protezione contro i contatti indiretti: reti:canelli, plexiglas, ecc
7 | Verifica presenza infiltrazioni acqua
8 | Verifica della temperatura del locale cabina di trasformazione.
9 | Verifica della tensione di alimentazione ENEL (M.T.).
10 | Verifica della tensione all'uscita dei trasformatori in servizio [230V - 400V]
11 | Eventuale manovra sul cambio tensione dei trasformatori di M.T.
12 | Verifica funzionalità del gruppo di continuità/soccorso al servizio degli ausiliari di cabina .
13 | Controllo a vista della cabina di trasformazione e dei suoi vari componenti (trasformatori e loro accessori, celle, quadri, strumenti di misura, carica batterie, ecc.).
14 | Pulizia generale del locale cabina (pavimenti, porte e pareti e soffitto) con asportazione della polvere, ragnatele e materiali di risulta.
15 | Verifica del regolare e corretto funzionamento dei ventilatori di estrazione, del termostato di controllo e del contattore di comando.
16 | Aggiornamento del libro di SSE con la trascrizione di tutti gli interventi manutentivi effettuati sulle parti più significative degli impianti.
17 | Controllo, mediante l'apposito pulsante di prova (test) del regolare intervento degli interruttori differenziali su quadro di BT generale e sottoquadri installati in cabina.
ANNOTAZIONI ED OSSERVAZIONI
| LEGENDA: | Firma Operatore
| REG.: REGOLARE | Firma Operatore
| IRR.: IRREGOLARE | Firma Operatore
| ES.: ESEGUITO | Firma Operatore
| NA: NON APPLICABILE | Firma Operatore
FIRMA Responsabile Impianti